| 附件一： 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称（盖章） |  |  |  | 报价日期 |  | 邮寄地址 | 宁波市高新区江南路1588号D座 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  | 联系电话 | 0574--55881243 |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传真 |  | 传真 | 0574--87889216 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 采购设备名称 |  | 规格型号 | 技术指标 |  | 推荐生产厂家 | 质保 | 培训 | 数量 | 限单价 | 限总价 | 货期 | 是否符合国家规定的安全技术标准 |
| 1 | 摩擦式静电测试仪 |  | NF4025 | 1）符合GB/T12703.5-2020标 2）静电电压值的测量范围0～10KV 3）转鼓转速400±1r/min 4）摩擦所加张力为4.9±0.1N 5）转动时间60±1s可调 6）测试探头与试样之间的测量间距15mm可调 7）试样尺寸50mm×80mm 8）标准布尺寸 25mm×150mm 标准布高度调节行程0-10mm，精度0.02mm |  | 宁波纺织仪器厂 | 不低于1年 |  | 1 | 49500.00 | 49500.00 | 20天内 |  |
| 备注:1、报价金额中已含税、运费、安装调试检测费等2、提供的设备品牌、型号、厂家不一致的，需一并邮寄设备的相关资料。3、是否符合国家规定的安全技术标准是指所供仪器是否具有相应的接地、漏电保护、高温高压报警、泄漏报警等功能，请在表格中单独注明。4、各项目将作为评审专家打分参考，需慎重填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |