| 附件一： 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称（盖章） |  |  |  | 报价日期 |  | 邮寄地址 | 宁波市高新区江南路1588号D座 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  | 联系电话 | 0574--55881243 |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传真 |  | 传真 | 0574--87889216 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 采购设备名称 |  | 规格型号 | 技术指标 |  | 推荐生产厂家 | 质保 | 培训 | 数量 | 限单价 | 限总价 | 货期 | 是否符合国家规定的安全技术标准 |
| 1 | 建筑密封材料标准挤出器 |  | 无 | 挤出筒体积250mL和400mL 稳压器源可达700kPa |  |  | 不低于1年 |  | 1 | 4600 | 4600 |  |  |
| 2 | 标准电阻 |  | / | 2000Ω±100Ω |  |  |  |  | 1 | 1600 | 1600 | 20 |  |
| 3 | 钢化玻璃夹持装置 |  | 定制 | 见CJ/T157-2017中图1要求，试验装置大小为700mm*400mm |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 20 |  |
| 4 | 陶瓷面板耐冲击装置 |  | 定制 | 满足CJ/T305-2009标准中图1所示，大小为700mm*400mm。并配有圆钢饼，钢饼要求质量为1.2kg（有微调质量的空仓），直径为120mm，底部圆角为R10mm，表面光滑。材料应能保证多次试验后不产生变形。 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 | 20 |  |
| 5 | 多路温度测试仪 |  | 不指定（必须计量合格） | 0-400°，最小刻度1°,8通道及以上 |  |  |  |  | 1 | 2600 | 2600 | 20 |  |
| 6 | 防淋水和溅水手持式试验装置（喷头） |  | 不指定 | 详见GB/T4208-2017标准中 图5 防淋水和溅水手持式试验装置（喷头） |  |  |  |  | 1 | 7000 | 7000 | 20 |  |
| 7 | 水平风机 |  | 定制 | 风机的风速应可调，风向应水平，并能形成大于5m/s的风速，以保证在测试样品前460mm处的风速为4.6m/s，并能使风场能全部涵盖样品。 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 20 |  |
| 8 | 示波器 |  | 不指定（必须计量合格） | 模拟带宽：60M 通道数：2 实时采样率：500MSa/s 等效采样率：50GSa/s 输入阻抗：1MΩ±2%, 15PF±3PF 最大输入电压：全部通道 400Vrms Max CATI |  |  |  | 是 | 1 | 3500 | 3500 | 20 |  |
| 9 | 直流低电阻测试仪 |  | 不指定（必须计量合格） | 基本准确度：0.1% 读数+ 2个字 显示范围：0.01 mΩ — 1.9999 KΩ 测试电流：100 mA—1 μA 量程：20 mΩ— 2 kΩ, 各量程分辨率： 10 μΩ— 10 mΩ |  |  |  | 是 | 1 | 2000 | 2000 | 30 |  |
| 10 | 直流电参数测试仪 |  | 不指定（必须计量合格） | 电压：（0-300V）直流 电流：0.03A-20A 准确度：0.5级 小数位数：2位及以上 电压：±（读数的0.25%＋量程的0.25%) 电流：±（读数的0.25%＋量程的0.25%) 功率：±（读数的0.25%＋量程的0.25%) 电源220V，50Hz |  |  |  | 是 | 1 | 4500 | 4500 | 30 |  |
| 11 | 染色试验编织机 |  | HC21K-D | 针筒转速200转//min,300转/min。主电机功率250W/380V。 |  |  |  |  |  | 6500 | 6500 |  |  |
| 备注:1、报价金额中已含税、运费、安装调试检测费等2、提供的设备品牌、型号、厂家不一致的，需一并邮寄设备的相关资料。3、是否符合国家规定的安全技术标准是指所供仪器是否具有相应的接地、漏电保护、高温高压报警、泄漏报警等功能，请在表格中单独注明。4、各项目将作为评审专家打分参考，需慎重填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |