冷冻库工程建设采购项目

项目编号：2022001

询价通知书

宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

二〇二二年二月

目  录

第一章  询价公告·····················································2

第二章  供应商须知···················································4

第三章  采购需求····················································10

第四章  合同文本····················································13

第五章  响应文件格式················································17

第一章  询价公告

## 一、项目基本情况

项目编号：2022001

项目名称：冷冻库工程建设采购项目

采购方式：询价

预算金额：110000.00元

采购需求：按照规定技术要求交付产品并提供相关质保及售后服务。

合同履行期限：合同签订生效之日起至项目完成止。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定；

2.本项目的特定资格要求：供应商及其法定代表人（负责人）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中列入禁止参加政府采购活动期间；本项目不接受联合体方式报价。

## 三、获取询价通知书

时间：2022年02月23日至2022年03月01日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：高新区江南路1588号D座405

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年03月02日14点00分（北京时间）

地点：高新区江南路1588号D座405

逾期送达或不符合询价通知书要求的响应文件为无效文件，将予以拒收。

## 五、开启

时间：2022年03月02日14点00分（北京时间）

地点：高新区江南路1588号D座405，供应商可派代表出席会议。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

联 系 人：周老师

联系方式：0574-55126609

第二章  供应商须知

一、定义

采购人：系指宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。

供应商：系指向采购人提交响应文件的单位。

供应商代表：是指参加询价采购活动的供应商的法定代表人或其授权代表。

成交供应商：是指经规定程序确定并授予合同的供应商；

实质性条款：标注“▲”的属于询价通知书的实质性要求条款。

书面形式：包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

公章:供应商在响应文件及通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处，均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章（行政章），不得使用其它形式，如带有“专用章”等字样的印章。

二、响应文件的编制

▲（一）响应文件的组成

1、响应文件封面；

2、询价响应声明书；

3、有效的营业执照复印件（事业单位提供有效的《事业单位法人证书》复印件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

5、报价一览表；

6、报价组成明细表；

7、技术要求响应表；

8、商务要求响应表；

（二）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及供应商与行政事务部就有关采购事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、询价响应计量单位，询价通知书已有明确规定的，使用询价通知书规定的计量单位；询价通知书没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价要求

1、报价应按询价通知书中的相关格式填报；

2、供应商的报价是履行合同的最终价格，为完成本项目采购需求所包含的全部内容，完成项目建设目标，达到合同目的的一切费用，包含但不仅限于产品费用、税费、利润、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务一切费用。

供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，询价通知书未列明而供应商认为必需的费用均应列入报价，采购人将视报价中已包括所有费用。供应商的报价在合同执行的过程中是固定不变的。

（四）响应文件的签署和份数

1、供应商应按询价通知书规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码。

2、供应商应按询价通知书要求编制并按A4纸规格装订成册，份数为正本1份，副本3份，副本可以是正本的复印件；响应文件应注明“正本”“副本”字样。

3、响应文件的正副本需打印或用不褪色的墨水填写，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名，响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4、响应文件的签署人应当为供应商的法定代表人或其授权的代表。响应文件的签署人为供应商的法定代表人时，响应文件中必须提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证正反面复印件；响应文件的签署人非供应商的法定代表人时，响应文件中必须提供供应商的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

满足询价通知书规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目响应并由单位负责人签署的相关响应资料与询价通知书规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（五）响应文件的密封包装

响应文件必须密封包装，响应文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、并加盖供应商公章。

（六）响应无效的情形

如发现下列情形之一的，供应商的响应文件将被认定为无效：

1、未按规定密封的响应文件；

2、供应商不符合资格条件要求或未按询价通知书规定提供有效的资格证明文件的；

3、响应文件有效期不足的；

4、未对询价通知书的实质性条款作出响应的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、响应文件中含有虚假材料的；

7、报价超过询价通知书规定的预算金额或者单价限价的；

8、响应文件关键内容缺失导致评审活动无法正常进行的；

9、询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其报价合理性的；

10、不符合法律、法规和询价通知书规定的其他要求的。

（七）询价通知书的澄清与修改

1、供应商应认真阅读询价通知书，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在响应截止之日前以书面形式向本院行政事务部提出。行政事务部将在规定的时间内进行答复。

2、询价通知书澄清、答复、修改、补充的内容为询价通知书的组成部分。当询价通知书与询价通知书的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、评标

将在规定的时间和地点举行评标会议。

（一）组建评标小组

询价小组由5人及以上单数组成。

（二）询价程序

采购人将按照询价通知书规定的时间、地点和程序组织询价，供应商代表及相关人员应参加会议并签到，并邀请院党群纪检部相关人员到场监督。

1、评标会议由院采购领导小组指定人员主持，主持人介绍现场的工作人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、会场纪律、应当回避的情形等注意事项。

2、提请供应商代表查验响应文件密封情况；

3、当众拆封并清点响应文件数量，并当众宣读报价。

4、评标小组对按照规定提交的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评议。

5、评标小组编写评审报告；

（三）评标原则

评标小组应当按照公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性进行评审。

（四）澄清

评标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评标小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

四、确定成交供应商

1、评审结束后，采购人根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

2、采购结果确认后向成交供应商发出成交通知书。

五、合同授予

采购人与成交供应商在成交通知书发出之日起7日内签订采购合同，具体签约日期以采购人通知为准。

六、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格

基准价得分为满分。

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100

| 序 | 供应商名称 | 价格得分 | 技术商务得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

（二）技术商务分（70分）

评标内容

| 总分70分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分70分 | 技术指标响应性（20分）： 完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中各项指标的得20分；每偏离一条打★号的技术参数扣3分，每偏离一条未打★号的技术参数扣1分，扣完为止； |  |  |  |  |
|  | 设备先进性（5分）：评标委员会对投标设备的先进性进行评议，被评为“优”的投标设备，得4-5分，被评分“中”的投标设备得2-3分，被评为“差”的投标设备得0-1分； |  |  |  |  |
|  | 配置完整性（5分）：评标委员会对投标设备的配置完整性进行评议，被评为“优”的投标设备，得4-5分，被评分“中”的投标设备得2-3分，被评为“差”的投标设备得0-1分； |  |  |  |  |
|  | 性能稳定性（5分）：评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议，被评为“优”的投标设备得4-5分，被评分“中”的投标设备得2-3分，被评为“差”的投标设备得0-1分； |  |  |  |  |
|  | 设备供货周期（10分）：评标委员会对投标设备的供货周期进行评议，供货周期5天内得8-10分，供货周期大于5天，小于10天评为“中”的投标设备得4-7分，供货周期大于10天，评为“差”的投标设备得1-3分； |  |  |  |  |
|  | 施工周期（5分）：评标委员会对施工周期进行评议，施工周期30天内得4-5分；大于30天、小于45天评为“中”的施工周期得2-3分；施工周期大于45天，评为“差”的供货周期得0-1分； |  |  |  |  |
|  | 售后服务,20分 | 质保期（10分）：质保期2年得10分，质保期1年-5分）：评委将对质保期进行评议，满分10分。 |  |  |  |
|  |  | 免费检测、维护期（10分）：最低2年，每增加1年得2分，最高10分。评委将对免费检测、维护期进行评议，满分10分。 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

专家签名：

第三章  采购需求

▲一、产品要求

实验室冷冻库工程建设要求

- 工程概况

本次建设范围为宁波市产品食品质量检验研究院（宁波市纤维检验所）食品检测中心（宁波市清逸路66号C座）实验大楼冷冻库技术改造项目，冷冻库地点为大楼二楼，面积约25m2，容积约62m3。

- 设计标准

GB 50072-2021 《冷库设计标准》

GB/T 9237-2017 《制冷系统及热泵 安全与环境要求》

GB 50274-2010《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

- ★制冷设备

（1）采用制冷机与冷凝器等设备组合在一起的风冷机组，冷冻温度应达到-20℃；

（2）采用对环境影响小的制冷剂R22，采用环保冷媒更佳；

（3）采用半封闭式压缩机；

（4）选用冷风机作为蒸发器；

（5）库门上设置空气幕，以防止库内冷空气外溢；

（6）电子温控系统采用微电脑控制箱；

（7）设备安装时需吊装。

- 库房设备的配置以及融霜方式

（1）★冷库应采用吊顶式不锈钢冷风机，融霜方式采用电加热方式。

（2）★冷库保温应采用双面食品极不锈钢板材、LED照明；

（3）★冷库的库门均采用食品级不锈钢平开密闭门，密封胶条封口，门上预留双层玻璃观察口。

（4）★控制系统要求全智能、可远程控制，库房温度均可根据商品的要求，人为设定，制冷系统根据设定的上、下限进行自动运行。

（5）★库内安装手动报警装置。

- 制冷系统的安装

  - 安装排列整齐、牢靠、密封可靠无泄漏。

  - ★有保温要求的部位，均有隔热保温措施，其保温层厚度能保证表面无结露现象，并充分考虑安装检修所需的空间尺寸。

  - 制冷系统的管路安装符合标准、规范要求，认真清理排污、压力试验，抽真空、干燥处理及事后更换干燥剂均严格遵守规范。

  - 制冷系统的设备安装、调试严格遵守国家标准GB50274-2010《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》。

  - ★制冷管液管、吸入管、排出管应为壁厚>1.0mm铜管，铜管为铜焊，焊接时有干氮保护。

  - ★制冷管全长使用同厚度的橡塑保温材料保温，其导热系数应符合国家标准，保温层外面用防水保护带紧密包扎两道。

  - ★柔性接头选用铜或不锈钢蛇形管，接头为铜。

- 其他处理

（1）冷库地面需在现有基础上进行土方平整，预埋盲管、水槽，隔热保温及混凝土封面，达到使用要求。

（2）冷库需独立布线。

(3) 免费检测、维护是指中标方每年一次对该系统进行维护保养，保养后进行温湿度等参数测试，并提供测试报告。

▲二、商务要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 产品及服务质量保证 | 1）供应商所供应的产品及其所有部件必须是全新原装合格产品,在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生产品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由成交供应商承担。 2）属于国家强制性产品认证范围的产品，必须获得国家法定认证机构颁发的“CCC”认证证书。 3）在产品交付时，成交供应商必须向采购人提供必备的相关资料。 |
| 质量保证期 | 提供整体项目至少12个月的质量保证期，质量保证期自项目终验合格之日开始计算。 |
| 完工期限 | 合同签订生效之日起30天内完成供货、安装、调试并提交采购人验收。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 质量标准 | 产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）： 1、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 验收 | 成交供应商应当在项目安装调试完毕后向采购人提出验收申请，采购人负责进行验收。 |
| 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| 合同款项支付条件及方式 | 1）整体验收合格之日起,收到成交供应商5%质保金后，15日内支付100%合同款； 2）质保金待质保期满1年且无质量问题后15日内一次性支付； 3）合同款项以银行转账方式支付至合同约定的账户。 |
| 维护保养 | 中标方每年免费一次对该系统进行维护保养，保养后进行温湿度等参数测试，并提供测试报告。 |
| 发票要求 | 1）成交供应商应在采购人支付费用前，依据相应的金额，先行向采购人提供足额且符合税法规定的增值税发票。采购人在收到成交供应商提供的增值税发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则采购人有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。 2）如因成交供应商未按期提供发票或发票不合规等原因，自行承担由此对采购人造成的一切损失。 3）本项目合同签署的成交供应商名称与发票开具单位及收款单位一致，成交供应商不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为成交供应商违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |
| 售后服务要求 | 1）成交供应商必须为本项目范围内的产品提供相应的售后服务。 2）在质量保证期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须免费负责修理或更换。 3）质量保证期内接到故障通知后，供应商必须在30分钟内响应。对于影响产品正常运行的故障，成交供应商或产品制造商的工程师及其它相关技术人员必须在在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作至故障修妥完全恢复正常使用为止，一般故障要求保证在4小时之内修复，重大故障一般应当在24小时内修复，特殊情况要确保48小时内解决。 质量保证期内成交供应商未能按照要求提供售后服务的，采购人有权委托第三方服务，所有与之相关的费用均由成交供应商承担。 4）在质量保证期结束前，须由成交供应商的工程师和采购人代表对产品进行一次全面检查，发现的任何缺陷必须由成交供应商负责修复。在修复之后，成交供应商应将缺陷原因、修复内容等情况向采购人提交报告。 |
| 其他 | 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |

第四章  合同文本

甲方（采购人）：

法定代表/授权代表：

电话：              电子邮箱：              地址：

乙方（成交供应商）：

法定代表/授权代表：

电话：              电子邮箱：              地址：

根据               项目（项目编号：              ）的采购结果，按照中华人民共和国相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的、数量

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

二、合同金额

合同金额为（大写）：              元（￥              ），本合同金额已包含产品费用、运费、装卸费、交通费、税费、包装费、调试费等在内所有与之相关的费用，本合同金额外产生的国家相关部门额外收取的费用由甲方自理，此外本合同约定款项已包含所有与之相关的费用，除合同另有约定外，甲方无其他付款义务。

三、质量要求

产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：

3.1具有国家规定的标准及规范的，按最新的标准及规范执行；

3.2具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；

3.3具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。

3.4质保期：

四、履行期限、履行地点和方式

4.1履行期限：

4.2履行地点：

4.3履行方式：

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

5.1付款进度安排：

5.2乙方收款账户信息：

开户银行：

户名：

账号：

5.3收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。

5.4乙方凭以下有效文件与甲方结算：

1）合同；

2）乙方开具的合格的增值税发票；

3）成交通知书。

六、包装方式：产品的外包装为产品制造商的出厂原包装，拆零产品可以为其他有效保护产品的可靠包装。

七、验收要求（检验标准和方法）

按照询价通知书要求、乙方的响应文件（承诺）进行验收。

八、知识产权归属

乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

九、保密

乙方在本协议履行期间获悉的甲方未向社会公开或只在一定范围内公开的信息、经验、技术、资料等，均为甲方商业秘密，乙方及其雇员负有严格保密义务。乙方在项目实施过程中，对甲方所提供的商业秘密，乙方及其雇员负有严格保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如甲方提出要求，乙方须无条件与甲方签定保密协议。项目完成后，乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方，并不得留存任何形式的复制品。

十、违约责任与赔偿损失

10.1本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔。

并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）由乙方在接到甲方通知后 2 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

（3）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、装卸、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.2甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 5 %的违约金。

10.3甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 0.5 ‰向乙方支付违约金以货款金额的5%为上限。

10.4乙方逾期完工的，每逾期一日，应按合同总额 0.5 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 5 日不能完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 5 %的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

10.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价通知书规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

10.6乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 500 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

10.7因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.8乙方违规出现转包和分包的情况，甲方有权解除合同，并由乙方承担全部赔偿责任，按合同总额30%承担违约责任并赔偿相应损失。

10.9本合同项下损失包括直接损失与间接损失，包括但不限于：另行招投标的费用、另行采购费的差额、维修费、向第三人支付的赔付款以及为主张自身权利所支出的律师费、保全费、担保费、公证费、检测费、差旅费等。

10.10其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的产品本身税费由乙方负担。

十四、其它

14.1本合同所有附件、询价通知书、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

14.3本合同所载的联系方式为有效联系方式，同时作为包括法律文书在内的一切文件、信息送达的地址。相关文件、信息通过电子方式发送成功或/及邮寄后5日即视为送达。

如一方地址、电话、电子邮箱有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

14.4除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.5在采购及合同执行过程中，乙方应自行承担由于其行为所造成的自身以及第三方的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

十五、合同生效

15.1合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章之日起生效。

15.2合同壹式   份，其中甲乙双方各执   份。

甲方：(盖章)                        乙方：(盖章)

代表：                              代表：

日期：                              日期：

签定地点：

第五章  响应文件格式

项目名称：冷冻库工程建设采购项目

项目编号：2022001

响应文件

供应商：   填写单位全称并加盖公章

地  址：

注：本页为响应文件外包装封面（封皮）格式

正本或副本

项目名称：冷冻库工程建设采购项目

项目编号：2022001

响应文件

供应商：   填写单位全称并加盖公章

地  址：

注：本页为纸质响应文件封面格式，响应文件要求提供正本1份，副本3份。

询价响应声明书

致： 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

我方自愿参加贵方关于冷冻库工程建设采购项目（2022001）的报价，在此声明并同意：

1、我方已详细审查询价通知书全部内容，同意询价通知书的各项要求。

2、本单位具备询价通知书要求的合格供应商资格：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4）已依法缴纳了税收和社会保障资金；

5）本单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6）本单位至响应截止日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”且不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

7）本单位未采用联合体方式报价；

8）本单位的法定代表人或单位负责人与所参与本项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

9）本单位非为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

4、若获得成交，我方将按询价通知书的规定（包含但不仅限于采购需求及合同条款的要求）履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的单位及其附属机构没有任何联系。

6、响应文件自提交响应文件截止之日起有效期为  60  天。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商：   填写单位全称并加盖公章

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

法定代表人身份证明

致： 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

（姓名）   ，身份证号为           ，系      （供应商名称）     的法定代表人，特此证明。

供应商：   填写单位全称并加盖公章

日  期：

此处添加法定代表人身份证正反面复印件

注：法定代表人参加询价采购提供本证明，无需提供《法定代表人授权委托书》

法定代表人授权委托书

致： 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)

我     （姓名）    系    （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托  （姓名）  ，以我方的名义参加  冷冻库工程建设采购项目  的询价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务并签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：

法定代表人签名：

供应商：填写单位全称并加盖公章

日  期：

此处添加授权代表身份证正反面复印件

注：授权代表参加询价采购提供《法定代表人授权委托书》，无需提供《法定代表人身份证明》

报价一览表

| 项目名称 | 冷冻库工程建设采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022001 |
| 报价（元） | 小写： 大写： |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字或加盖单位公章，否则询价小组将不接受该修改内容。

2、以询价通知书所述的采购（工作）量的总价填写投标报价。

供应商：   填写单位全称并加盖公章

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

报价组成明细表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 台（套） |  |  |
| 2 | …… | 1 | 台（套） |  |  |
| 3 | …… | 1 | 台（套） |  |  |
| 报价（元） |  |  |  |  |  |

注：上述各项的详细分项报价及具体内容，可另页描述。

供应商：   填写单位全称并加盖公章

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

商务要求响应表

| 序号 | 项目 | 询价通知书的条款描述 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品及服务质量保证 | 1）供应商所供应的产品及其所有部件必须是全新原装合格产品,在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生产品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由成交供应商承担。 2）属于国家强制性产品认证范围的产品，必须获得国家法定认证机构颁发的“CCC”认证证书。 3）在产品交付时，成交供应商必须向采购人提供必备的相关资料。 |  |  |
| 2 | 质量保证期 | 提供整体项目至少12 个月的质量保证期，质量保证期自项目终验合格之日开始计算。 |  |  |
| 3 | 完工期限 | 合同签订生效之日起30天内完成供货、安装、调试并提交采购人验收。 |  |  |
| 4 | 交付地点 | 采购人指定地点。 |  |  |
| 5 | 质量标准 | 产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）： 1、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |  |  |
| 6 | 验收 | 成交供应商应当在项目安装调试完毕后向采购人提出验收申请，采购人负责进行验收。 |  |  |
| 7 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |  |  |
| 8 | 合同款项支付条件及方式 | 1）整体验收合格之日起15日内支付5%质保金给采购人，采购人15日内支付全部合同款； 2）质保金待质保期满1年且无质量问题后15日内一次性支付； 3）合同款项以银行转账方式支付至合同约定的账户。 |  |  |
| 9 | 发票要求 | 1）成交供应商应在采购人支付费用前，依据相应的金额，先行向采购人提供足额且符合税法规定的增值税发票。采购人在收到成交供应商提供的增值税发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则采购人有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。 2）如因成交供应商未按期提供发票或发票不合规等原因，自行承担由此对采购人造成的一切损失。 3）本项目合同签署的成交供应商名称与发票开具单位及收款单位一致，成交供应商不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为成交供应商违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |  |  |
| 10 | 售后服务要求 | 1）成交供应商必须为本项目范围内的产品提供相应的售后服务。 2）在质量保证期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须免费负责修理或更换。 3）质量保证期内接到故障通知后，供应商必须在30分钟内响应。对于影响产品正常运行的故障，成交供应商或产品制造商的工程师及其它相关技术人员必须在在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作至故障修妥完全恢复正常使用为止，一般故障要求保证在4小时之内修复，重大故障一般应当在24小时内修复，特殊情况要确保48小时内解决。 质量保证期内成交供应商未能按照要求提供售后服务的，采购人有权委托第三方服务，所有与之相关的费用均由成交供应商承担。 4）在质量保证期结束前，须由成交供应商的工程师和采购人代表对产品进行一次全面检查，发现的任何缺陷必须由成交供应商负责修复。在修复之后，成交供应商应将缺陷原因、修复内容等情况向采购人提交报告。 |  |  |
| 11 | 其他 | 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |  |  |

注：响应情况栏填写“响应”即为满足询价通知书的要求，填写“正偏离”为优于询价通知书的要求，填写“负偏离”为不能满足询价通知书的要求，响应条款有“正偏离”和“负偏离”的应当在“偏离情况说明”栏进行明确描述，响应情况由评标委员会认定。

供应商：   填写单位全称并加盖公章

法定代表人或授权代表签名：

日  期：