| 附件一： 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称（盖章） |  |  |  | 报价日期 |  | 邮寄地址 | 宁波市高新区江南路1588号D座 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  | 联系电话 | 0574--55881243 |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传真 |  | 传真 | 0574--87889216 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 采购设备名称 |  | 规格或型号要求 | 技术指标 |  | 推荐生产厂家 | 质保 | 培训 | 数量 | 限单价 | 此10台设备限总价不超8.0万，超额无效。 | 货期 | 是否符合国家规定的安全技术标准 |
| 1 | 玩具间隙棒测试间隙圆杆标准测试圆棒 |  | 测试圆棒3mm/5mm/6mm/12mm | 玩具间隙棒测试间隙圆杆标准测试圆棒3mm/5mm/6mm/12mm 测试标准:GB 6675.2-2014 简介：本试验只涉及供96个月以下儿童使用的玩具中活动部件间的间隙，该间隙存在夹伤或压伤手指或其它附肢的潜在危险。 公差：±0 05mm 直径（mm）：3 、5、 6、12 |  |  | 不低于1年 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 绳的线电阻率测试仪 |  | 108Ω/c㎡ | 测试标准:GB 6675.2-2014 量程：10^13 Ω/c㎡ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 绳子线圈测试块安全检测仪 |  |  | 符合标准GB 6675.2-2014 绳圈绳索测试模块，符合标准：GB 6675.2-2014，由刚性、平滑材料（可使用木头）制成的2个矩形测试块，尺寸为(94±1)mm×(25±1)mm×(25±1)mm 其中一个测试块，应在其四角上安装适当的装置，用以固定绳。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 玩具落球冲击试验台 |  | 直径16mm，15（0,+0.8）g，130cm±0.5cm | 测试标准:GB 6675.2-2014 用途: 钢球冲中击试验机用于检测玩具试料的坚固度。适用于塑料、陶瓷、压克力、玻璃纤维等材料及试验涂料之坚固度 使用方法与判定: 本机以规定重里之钢球，调整在一定的高度，使自由落下，打击试料，视其受损程度，来判定质量。 技术参数: 钢球重里:55、110、225、535、1045、2100g; 行程高度:1.5m、2m; 落球控制方法:电磁控制落锤； |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 自由轮装置 |  | 按5.12.2(用脚稳定的玩具的稳定性测试)的方法将玩具水平放置,并按表2给玩具加载适当的负载.在铺有P60氧化铝纸的平面上以(2+0.2)m/s的速度匀速拖拉玩具,测试最大的拉力。 | 测试标准:GB 6675.2-2014 一、用途：主要针对童车在水平匀速拉力下的最大力值,判断其有轮玩具性能 二、检测符合标准：GB6675.2 三、技术参数： 1.驱动装置：高速马达驱动 2.台面铺P60氧化铝砂纸 3.速度：2m/s匀速速度 4.力值传感器荷重：200kg 5.控制方式：PLC触摸屏控制显示，速度、力值、曲线可实时显示 四、配置清单： 1.固定测试夹具1套 2.P60砂纸1张 3.需提供国家权威检测机构设备校准证书 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电动童车测速仪 |  |  | 一、用途：主要用于电动童车的速度测试 二、检测符合标准：GB6675.2-2014 三、技术参数： 1.操作与显示系统智能一体化，可通过触摸屏操作试验，操作便利。 2.界面简洁、方便，可选择测试标准和试验项目，方便操作 3.采用光幕传感器识别样品，响应时间≤2ms 4.时间精确度为±0.001s. 5.自动记录并计算样品通过传感器的时间，输入测试距离，可自动计算速度，自动显示并保存时间，速度数据，可打印测试结果，数据可通过USB接口导出 6.内置自动校准程序，保证速度校准的一致性 7.设置平移装置或结构，可单人移动调整检测距离 8.突然停电或人为停机后，再次来电或重新启动，可按断电前设定的参数继续运行 9.测量速度范围：0.001s～99米/s 10.传感器可检测高度≥100mm的童车 11.速度传感器检测距离（mm）：100～2000 12.挡板做到头（尾部），可不加尾部钣金围 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 温升测试仪 |  |  | 一、用途：主要用于电动车温升性能测试 二、检测符合标准：GB6675.2 GB19865 三、技术参数： 4.滚轮间距能根据电动童车大小任意调整，且能满足不同电动童车的测试要求。 5.横梁上下可以根据不同车型任意调整。 四、配置清单： 1.红外线温度测试仪1个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 渗漏钢针 |  | 在将玩具从预处理环境中取出后的30s内,用直径为(1+0.1)mm,顶端半径为(0.5士0.05)mm的钢针,在玩具外表面的任意部分施加5(0,+0.5)N的力。 | 测试标准:GB 6675.2-2014 简介：渗漏试验钢针，用于测试液体填充玩具的渗漏性。符合标准：EN71-1；GB6675 A 5 19 参数：直径：1MM 顶端半径：0.5MM 负载：5N 尺寸公差：+ -0.05MM |  |  |  | 是 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 镍圆盘 |  | 镍含量敏低为99%的镍圆盘,直径为(30±0.5)mm.厚度为(10±0.5)mm。 | 测试标准:GB 6675.2-2014 1.直径：30±0.5 mm 2.厚度：10±0.5 mm 3.镍含量最低为99% |  |  |  | 是 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 燃烧通风柜 |  |  | 通风柜，风机外置，落地式可移动通风柜。 内1400*750*1000mm 外1500*800*1850mm |  |  |  | 是 | 1 |  |  |  |  |
| 备注:1、报价金额中已含税、运费、安装调试检测费等2、提供的设备品牌、型号、厂家不一致的，需一并邮寄设备的相关资料。3、是否符合国家规定的安全技术标准是指所供仪器是否具有相应的接地、漏电保护、高温高压报警、泄漏报警等功能，请在表格中单独注明。4、各项目将作为评审专家打分参考，需慎重填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |