|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器设备名称** | 高低温箱 | **规格型号** | / | **采购数量** | 1台（套） |
| **预估价格** | 5万元 | **预估配套**  **费用** | **/** | **合计** | 5万元 |
| 应符合GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008的要求。  部分参数如下：  温度测量范围：-25℃~150℃ 偏差：±2℃  体积：800L | | | | | |